揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环（榕城）罚〔2022〕45号

- 揭阳市榕城区洺润金属制品加工厂：

统一社会信用代码：92445202MABPE52K6M

经营者：杨锦辉

经营场所：揭阳市榕城区渔湖街道长美村潮尾片工业区1号

我局于2022年11月4日对你（单位）进行调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：

废水直接溢流进料池东北侧PVC管（口径约23CM），PVC管穿过该厂东北侧墙体外水沟旁荒草地后往西北方向，经厨房、杂物间后面水沟旁荒草地后再向杂物间外的西南侧排放口排向至无防渗漏措施的池塘。根据广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准，厂杂物间西南侧的排放口（现场编号JYRC20221104001）的水样达标情况为：氨氮超0.7倍，悬浮物超21.0倍。通过设置暗管逃避监管的方式超标排放水污染物。
    以上事实有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《责令改正违法行为决定书》、《监测报告》（（揭）环境监测 令 字（2022）第ZL202211号）、照片、录像等证据为凭。

你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。我局于2022年12月2日向你（单位）送达了《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（榕城）罚告字〔2022〕45号）告知你（单位）陈述申辩权和听证申请权。你（单位）在法定时间内未要求举行听证，也未提交陈述申辩意见，视为放弃权利。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项规定“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；”和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类§2.8.1 裁量标准，裁量要素、违法程度、裁量权重：裁量起点10%、行为表现形式为偷排20%、排放除有毒有害污染物以外的其他污染物0%、排放口在一般区域0%、限期内整改0%、违法行为持续时间15天以上15%、近二年1次同类违法行为情况0%，合计权重45%，该案最高处罚标准为100万元，对你（单位）作出如下行政处罚：

处罚款人民币肆拾伍万元整（¥450000.00元）。

限于接到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请复议，也可在六个月内直接向揭阳市榕城区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市生态环境局

2022年12月29日

地址：揭阳市榕城区望江北路榕城区政府大院内2号楼6楼

邮政编码：522000                  电话：0663-8756552